## 02-01-01.9 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [10 empty] | "____" ________________ 2026 года | [5 empty] | "____" ________________ 2026 года | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр | [15 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2025 № 20-п
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 32. Брянская область | [10 empty] | 32. Брянская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 32. Брянская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Брянская область | [10 empty] | Брянская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Брянская область
Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой | [31 empty] | Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой и КТП по ул. Луговой
(наименование стройки)
Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой и КТП по ул. Луговой | [32 empty] | Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой и КТП по ул. Луговой
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01.9
Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой | [33 empty] | Строительство 2КЛ-6кВ ТП ЖК Речной до проектируемой РТП по ул.Луговой и КТП по ул. Луговой
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | IV квартал 2025 года | [32 empty] | IV квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 40152.16 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 3920.14 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 771.84 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 8499.66 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 385.62 | тыс.руб.
| оборудования |  | 20491.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2091.28 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 889.38 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. 2КЛ-6кВ | [35 empty] | Раздел 1. 2КЛ-6кВ
Строительные работы | [36 empty] | Строительные работы
1 | ГЭСН01-01-022-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.3717; 6: 1; 7: 0.3717 | [23 empty] | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(1770*0,7*0,3) / 1000 | [36 empty] | Объем=(1770*0,7*0,3) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21805.66 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5885.54 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 5414.7 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 2707.35 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 80515.77; 12: 29927.71 | [27 empty] | Всего по позиции
2 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | 1т груза | 631.89 | 1 | 631.89 |  |  | 201.9 |  | 127578.59 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  | Объем=371,7*1,7 | [36 empty] | Объем=371,7*1,7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 127578.59 | [27 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-01-009-14 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.66906; 6: 1; 7: 0.66906 | [23 empty] | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
|  | Объем=(1770*0,7*0,6*0,9) / 1000 | [36 empty] | Объем=(1770*0,7*0,6*0,9) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 31773.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8576.07 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 7889.98 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3944.99 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65179.39; 12: 43608.92 | [27 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.743; 6: 1; 7: 0.743 | [23 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(1770*0,7*0,6*0,1) / 100 | [36 empty] | Объем=(1770*0,7*0,6*0,1) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34828.91 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 34828.91 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 30997.73 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 13931.56 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107346.16; 12: 79758.2 | [27 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.7434; 6: 1; 7: 0.7434 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(1770*0,7*0,6) / 1000 | [36 empty] | Объем=(1770*0,7*0,6) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9424.63 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2576.84 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2370.69 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1185.35 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17461.22; 12: 12980.67 | [27 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 7.434; 6: 1; 7: 7.434 | [23 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Объем=743,4 / 100 | [36 empty] | Объем=743,4 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 46181.75 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 38243.47 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 35183.99 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 17592 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13311.51; 12: 98957.74 | [27 empty] | Всего по позиции
Устройство перехода ГНБ | [36 empty] | Устройство перехода ГНБ
7 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [23 empty] | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=(2*2*2*2*5) / 1000 | [36 empty] | Объем=(2*2*2*2*5) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5063.44 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1548.22 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1424.36 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 712.18 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 89999.75; 12: 7199.98 | [27 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.08; 6: 1; 7: 0.08 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=(2*2*2*2*5) / 1000 | [36 empty] | Объем=(2*2*2*2*5) / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1014.22 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 277.3 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 255.12 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 127.56 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17461.25; 12: 1396.9 | [27 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9275.61 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1604.63 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 1700.91 | [26 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 722.08 | [26 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2339.72; 12: 11698.6 | [27 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [23 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9970.4 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1709.35 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 1811.91 | [26 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 769.21 | [26 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2510.3; 12: 12551.52 | [27 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН04-01-085-01 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м |  |  |  | 4: м; 5: 360; 6: 1; 7: 360 | [23 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
|  | Объем=180*2 | [36 empty] | Объем=180*2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1788416.79 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 399240.53 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 423194.96 | [26 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 179658.24 | [26 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6642.42; 12: 2391269.99 | [27 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-01.4.03.01-0011 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 12,0-15,0 м3/т |  |  |  | т | 2.844 | 1 | 2.844 | 15741.88 | 0.92 | 14482.53 |  | 41188.32 | [23 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 12,0-15,0 м3/т
|  | (Скважины) | [40 empty] | (Скважины)
|  | Объем=2844/1000 | [36 empty] | Объем=2844/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 41188.32 | [27 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 0.1584 | 1 | 0.1584 | 409055.47 | 1.21 | 494957.12 |  | 78401.21 | [23 empty] | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | (Скважины) | [40 empty] | (Скважины)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 78401.21 | [27 empty] | Всего по позиции
14 | ТЦ_24.3.03.00_32_3257067073_22.04.2025_01_5 КА п.5 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 диаметр 110 мм |  |  |  | м | 432 | 1 | 432 |  |  | 508.2 |  | 219542.4 | [23 empty] | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR11 диаметр 110 мм
|  | (Скважины) | [40 empty] | (Скважины)
|  | Объем=180*2*1,2 | [36 empty] | Объем=180*2*1,2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 219542.4 | [27 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСН24-02-001-06 | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм |  |  |  | 4: соединение; 5: 26; 6: 1; 7: 26 | [23 empty] | Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
|  | Объем=13*2 | [36 empty] | Объем=13*2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8509.54 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7072.27 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 8274.56 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 5233.48 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 846.83; 12: 22017.58 | [27 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы | [36 empty] | Монтажные работы
16 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 17.7; 6: 1; 7: 17.7 | [23 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=1770 / 100 | [36 empty] | Объем=1770 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 105355.22 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 60150.23 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 58345.72 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 30676.62 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11020.56; 12: 195063.93 | [27 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 17.7; 6: 1; 7: 17.7 | [23 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Объем=1770 / 100 | [36 empty] | Объем=1770 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14342.79 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13415.51 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 13013.04 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6841.91 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1946.64; 12: 34455.45 | [27 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 408.9 | 1 | 408.9 | 565.2 | 1.61 | 909.97 |  | 372086.73 | [23 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1770*0,7*0,3*1,1 | [36 empty] | Объем=1770*0,7*0,3*1,1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 372086.73 | [27 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-231-05 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 1.6; 6: 1; 7: 1.6 | [23 empty] | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 110 мм
|  | Объем=(80*2) / 100 | [36 empty] | Объем=(80*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3183.5 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3120.63 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3027.01 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1591.52 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4914.83; 12: 7863.72 | [27 empty] | Всего по позиции
20 | ТЦ_20.2.12.03_32_3257067073_22.04.2025_01_6 КА п.6 | Труба 110мм гофр. двустенная ПНД красная |  |  |  | м | 163 | 1 | 163 |  |  | 299.18 |  | 48766.34 | [23 empty] | Труба 110мм гофр. двустенная ПНД красная
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=80*2*1,02 | [36 empty] | Объем=80*2*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 48766.34 | [27 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 33.8; 6: 1; 7: 33.8 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=((1770-80)*2) / 100 | [36 empty] | Объем=((1770-80)*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 379089.01 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 254769.41 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 247126.33 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 129932.4 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22498.84; 12: 760460.67 | [27 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5.2; 6: 1; 7: 5.2 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=((180+80)*2) / 100 | [36 empty] | Объем=((180+80)*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 51667.56 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 44741.32 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 43399.08 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 22818.07 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22838.71; 12: 118761.3 | [27 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-145-04 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [23 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=(15*2*2) / 100 | [36 empty] | Объем=(15*2*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3142.86 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2352.89 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2282.3 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1199.97 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11116.8; 12: 6670.08 | [27 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_21.1.06.08_32_3257067073_22.04.2025_01_1 КА п.1 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240 |  |  |  | м | 4039 | 1 | 4039 |  |  | 1495.08 |  | 6038628.12 | [23 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл-3х240
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1980*2*1,02 | [36 empty] | Объем=1980*2*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6038628.12 | [27 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной |  |  |  | 4: 100 м; 5: 17.7; 6: 1; 7: 17.7 | [23 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной
|  | Объем=1770 / 100 | [36 empty] | Объем=1770 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3021.58 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2789.76 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2706.07 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1422.78 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 406.98; 12: 7203.58 | [27 empty] | Всего по позиции
26 | ТЦ_01.7.06.08_32_3257067073_22.04.2025_01_4 КА п.4 | Лента сигнальная «осторожно кабель» ЛСЭ 450 |  |  |  | м | 1805 | 1 | 1805 |  |  | 32.7 |  | 59023.5 | [23 empty] | Лента сигнальная «осторожно кабель» ЛСЭ 450
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1770*1,02 | [36 empty] | Объем=1770*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 59023.5 | [27 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
|  | Объем=2*2 | [36 empty] | Объем=2*2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 87484.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 26405.3 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 25613.14 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 13466.7 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31701.98; 12: 126807.91 | [27 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.2.09.08_32_3257067073_22.04.2025_01_2 КА п.2 | Кабельная муфта 3КВНТп-10-150/240 (Б) (КВТ) |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 6155.66 |  | 24622.64 | [23 empty] | Кабельная муфта 3КВНТп-10-150/240 (Б) (КВТ)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24622.64 | [27 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [23 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
|  | Объем=10*2 | [36 empty] | Объем=10*2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 107198.06 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 82121.29 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 79657.65 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 41881.86 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11518.82; 12: 230376.49 | [27 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.2.09.04_32_3257067073_22.04.2025_01_3 КА п.3 | Кабельная муфта 3СТп-10-150/240 (Б) (КВТ) |  |  |  | шт | 20 | 1 | 20 |  |  | 9014.75 |  | 180295 | [23 empty] | Кабельная муфта 3СТп-10-150/240 (Б) (КВТ)
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 180295 | [27 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНм08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.56; 6: 1; 7: 0.56 | [23 empty] | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый
|  | Объем=((10*2+3*2+1*2)*2) / 100 | [36 empty] | Объем=((10*2+3*2+1*2)*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50298.84 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35129.5 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 34075.62 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17916.05 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 183915.05; 12: 102992.43 | [27 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСНм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6 | [23 empty] | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Объем=(15*2*2) / 100 | [36 empty] | Объем=(15*2*2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 276.57 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 276.57 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 268.27 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 141.05 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1152.37; 12: 691.42 | [27 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-374-01 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28182.99 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8710.26 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 8448.95 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4442.23 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10289.5; 12: 41158 | [27 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [23 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2363.5 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 556.06 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 539.38 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 283.59 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 799.4; 12: 3197.59 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 2КЛ-6кВ : | [41 empty] | Итоги по разделу 1 2КЛ-6кВ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10000983.01 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 674042.85 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1686017.19 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 362059.01 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 7151285.37 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 127578.59 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3178078.33 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3050499.74 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 225132.45 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1451008.22 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 276430.68 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 352825.48 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 518518.91 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 226584 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 127578.59 | [30 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8359124.9 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 448910.4 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 235008.97 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 85628.33 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6798459.89 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 518502.56 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 272614.75 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1036101.86 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1037021.47 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 499198.75 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 2КЛ-6кВ |  |  |  | 12: 11537203.23 | [31 empty] | Всего по разделу 1 2КЛ-6кВ
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6570878 | [30 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1807,08742 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 840,500864 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. Строительство РТП | [35 empty] | Раздел 2. Строительство КТП
Устройство фундамента под РТП | [36 empty] | Устройство фундамента под КТП
35 | ГЭСН01-01-010-32 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0363; 6: 1; 7: 0.0363 | [23 empty] | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=36,3 / 1000 | [36 empty] | Объем=36,3 / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1424.93 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 448.65 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 412.76 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 206.38 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56310.47; 12: 2044.07 | [27 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСН01-01-012-32 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0914; 6: 1; 7: 0.0914 | [23 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
|  | Объем=91,4 / 1000 | [36 empty] | Объем=91,4 / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5875.85 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1811.17 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 1666.28 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 833.14 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 91633.15; 12: 8375.27 | [27 empty] | Всего по позиции
37 | 02-15-1-01-0015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км |  |  |  | 1т груза | 155.38 | 1 | 155.38 |  |  | 201.9 |  | 31371.22 | [23 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км
|  | Объем=91,4*1,7 | [36 empty] | Объем=91,4*1,7
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31371.22 | [27 empty] | Всего по позиции
38 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0363; 6: 1; 7: 0.0363 | [23 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Объем=36,3 / 1000 | [36 empty] | Объем=36,3 / 1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 460.21 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 125.83 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 115.76 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 57.88 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17461.43; 12: 633.85 | [27 empty] | Всего по позиции
39 | ГЭСН11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.7455; 6: 1; 7: 0.7455 | [23 empty] | Уплотнение грунта: щебнем
|  | Объем=(10,5*7,1) / 100 | [36 empty] | Объем=(10,5*7,1) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2539.87 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1918 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 2148.16 | [26 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 1246.7 | [26 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7960.74; 12: 5934.73 | [27 empty] | Всего по позиции
40 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 | 3.802 | 1 | 3.802 | 1839.35 | 1.65 | 3034.93 |  | 11538.96 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
|  | (Полы) | [40 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11538.96 | [27 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0781; 6: 1; 7: 0.0781 | [23 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=7,81 / 100 | [36 empty] | Объем=7,81 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5610.74 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3919.5 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 3997.89 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 2273.31 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152137.52; 12: 11881.94 | [27 empty] | Всего по позиции
42 | ФСБЦ-04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 7.9662 | 1 | 7.9662 | 4285.2 | 1.26 | 5399.35 |  | 43012.3 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 43012.3 | [27 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСН06-02-001-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1491; 6: 1; 7: 0.1491 | [23 empty] | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: свыше 5 до 25 м3
|  | Объем=14,91 / 100 | [36 empty] | Объем=14,91 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24815.95 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16321.79 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 16648.23 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 9466.64 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 341588.33; 12: 50930.82 | [27 empty] | Всего по позиции
44 | ФСБЦ-04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 15.134 | 1 | 15.134 | 4541.55 | 1.26 | 5722.35 |  | 86602.04 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 86602.04 | [27 empty] | Всего по позиции
45 | ФСБЦ-08.4.03.03-0031 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм |  |  |  | т | 1.0713 | 1 | 1.0713 | 65360 | 0.77 | 50327.2 |  | 53916.19 | [23 empty] | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 10 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=1050,307*1,02/1000 | [36 empty] | Объем=1050,307*1,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53916.19 | [27 empty] | Всего по позиции
46 | ФСБЦ-08.4.03.01-0012 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм |  |  |  | т | 0.024419 | 1 | 0.024419 | 66252.5 | 0.76 | 50351.9 |  | 1229.53 | [23 empty] | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали, класс Вр-1, диаметр 4-5 мм
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=23,94*1,02/1000 | [36 empty] | Объем=23,94*1,02/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1229.53 | [27 empty] | Всего по позиции
47 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.5 | 1 | 0.5 |  |  | 14031.46 |  | 7015.73 | [23 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7015.73 | [27 empty] | Всего по позиции
48 | ГЭСН07-01-001-01 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.49; 6: 1; 7: 0.49 | [23 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т
|  | Объем=(24+25) / 100 | [36 empty] | Объем=(24+25) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 43390.63 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16810.47 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 18491.52 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 12271.64 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 151334.27; 12: 74153.79 | [27 empty] | Всего по позиции
49 | ФСБЦ-05.1.05.02-0001 | Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 8.629 | 1 | 8.629 | 6291.36 | 1.26 | 7927.11 |  | 68403.03 | [23 empty] | Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=0,205*25+0,146*24 | [36 empty] | Объем=0,205*25+0,146*24
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 68403.03 | [27 empty] | Всего по позиции
50 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.17; 6: 1; 7: 0.17 | [23 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
|  | Объем=17 / 100 | [36 empty] | Объем=17 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19936.85 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7647.09 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 8411.8 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 5582.38 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 199594.29; 12: 33931.03 | [27 empty] | Всего по позиции
51 | ФСБЦ-05.1.05.02-0001 | Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  |  | м3 | 6.902 | 1 | 6.902 | 6291.36 | 1.26 | 7927.11 |  | 54712.91 | [23 empty] | Блоки железобетонные для стен подвалов пустотные, объем до 1,7 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3
|  | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=0,406*17 | [36 empty] | Объем=0,406*17
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 54712.91 | [27 empty] | Всего по позиции
52 | ГЭСН06-02-001-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (монолитные заделки) |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.028; 6: 1; 7: 0.028 | [23 empty] | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (монолитные заделки)
|  | Объем=2,8 / 100 | [36 empty] | Объем=2,8 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6958.74 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4134.69 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 4217.38 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 2398.12 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 484794.29; 12: 13574.24 | [27 empty] | Всего по позиции
53 | ФСБЦ-04.1.02.05-0128 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 2.856 | 1 | 2.856 | 4541.55 | 1.26 | 5722.35 |  | 16343.03 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В12,5, F(1)100, W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16343.03 | [27 empty] | Всего по позиции
54 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I |  |  |  | м3 | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  | 14031.46 |  | 2806.29 | [23 empty] | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2806.29 | [27 empty] | Всего по позиции
55 | ГЭСН06-03-004-12 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг |  |  |  | 4: т; 5: 0.03354; 6: 1; 7: 0.03354 | [23 empty] | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг
|  | Объем=6*5,59/1000 | [36 empty] | Объем=6*5,59/1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 703.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 691.94 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 705.78 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 401.33 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 53990.46; 12: 1810.84 | [27 empty] | Всего по позиции
56 | ФСБЦ-08.4.01.02-0013 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно |  |  |  | т | 0.03354 | 1 | 0.03354 | 115095.05 | 1.29 | 148472.61 |  | 4979.77 | [23 empty] | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно
|  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) | [40 empty] | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)
|  | Объем=6*5,59/1000 | [36 empty] | Объем=6*5,59/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4979.77 | [27 empty] | Всего по позиции
57 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4032; 6: 1; 7: 0.4032 | [23 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Объем=((6,7+10,1)*2*1,2) / 100 | [36 empty] | Объем=((6,7+10,1)*2*1,2) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4069.52 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3193.05 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 3512.36 | [26 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 2203.2 | [26 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24268.55; 12: 9785.08 | [27 empty] | Всего по позиции
58 | ФСБЦ-01.2.01.02-0054 | Битум нефтяной строительный БН-90/10 |  |  |  | т | 0.0064512 | 1 | 0.0064512 | 22965.21 | 1.14 | 26180.34 |  | 168.89 | [23 empty] | Битум нефтяной строительный БН-90/10
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [40 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 168.89 | [27 empty] | Всего по позиции
59 | ФСБЦ-01.2.03.03-0152 | Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм |  |  |  | т | 0.096768 | 1 | 0.096768 | 48599.16 | 1.78 | 86506.5 |  | 8371.06 | [23 empty] | Мастика битумно-бутилкаучуковая гидроизоляционная, кровельная, расход 0,9 кг/м2 при толщине слоя 1,0 мм
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [40 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8371.06 | [27 empty] | Всего по позиции
60 | ГЭСН08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 | [23 empty] | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом
|  | Объем=((6,4*2+9,8*4+2*3)*0,3) / 100 | [36 empty] | Объем=((6,4*2+9,8*4+2*3)*0,3) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2924.05 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2234.91 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 2458.4 | [26 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 1542.09 | [26 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 39796.21; 12: 6924.54 | [27 empty] | Всего по позиции
61 | ФСБЦ-04.3.01.09-0052 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75 |  |  |  | м3 | 0.5394 | 1 | 0.5394 | 3277.12 | 1.14 | 3735.92 |  | 2015.16 | [23 empty] | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М75
|  | (Конструкции из кирпича и блоков) | [40 empty] | (Конструкции из кирпича и блоков)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2015.16 | [27 empty] | Всего по позиции
62 | ГЭСН23-01-003-01 | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.089; 6: 1; 7: 0.089 | [23 empty] | Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм
|  | Объем=(1,5*48+0,5*34)/1000 | [36 empty] | Объем=(1,5*48+0,5*34)/1000
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12302.17 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9654.77 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 11296.08 | [26 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7144.53 | [26 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 345424.49; 12: 30742.78 | [27 empty] | Всего по позиции
63 | ФСБЦ-24.2.05.01-0001 | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм |  |  |  | м | 89.712 | 1 | 89.712 | 94.68 | 1.51 | 142.97 |  | 12826.12 | [23 empty] | Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 100 мм
|  | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода) | [40 empty] | (Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)
|  | Объем=89*1,008 | [36 empty] | Объем=89*1,008
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 12826.12 | [27 empty] | Всего по позиции
64 | ГЭСН11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.376; 6: 1; 7: 0.376 | [23 empty] | Уплотнение грунта: щебнем
|  | Объем=((6,7+10,1)*2*1+1*1*4) / 100 | [36 empty] | Объем=((6,7+10,1)*2*1+1*1*4) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1281.01 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 967.35 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 1083.43 | [26 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 628.78 | [26 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7960.69; 12: 2993.22 | [27 empty] | Всего по позиции
65 | ФСБЦ-02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  | м3 | 1.9176 | 1 | 1.9176 | 1839.35 | 1.65 | 3034.93 |  | 5819.78 | [23 empty] | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм
|  | (Полы) | [40 empty] | (Полы)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5819.78 | [27 empty] | Всего по позиции
66 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.0564; 6: 1; 7: 0.0564 | [23 empty] | Устройство бетонной подготовки
|  | Объем=(((6,7+10,1)*2*1+1*1*4)*0,15) / 100 | [36 empty] | Объем=(((6,7+10,1)*2*1+1*1*4)*0,15) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4051.8 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2830.47 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 2887.08 | [26 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 1641.67 | [26 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 152137.41; 12: 8580.55 | [27 empty] | Всего по позиции
67 | ФСБЦ-04.1.02.05-0116 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4 |  |  |  | м3 | 5.7528 | 1 | 5.7528 | 4285.2 | 1.26 | 5399.35 |  | 31061.38 | [23 empty] | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В7,5, F(1)100, W4
|  | (Материалы для строительных работ) | [40 empty] | (Материалы для строительных работ)
|  | Объем=5,64*1,02 | [36 empty] | Объем=5,64*1,02
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 31061.38 | [27 empty] | Всего по позиции
68 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.376; 6: 1; 7: 0.376 | [23 empty] | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
|  | Объем=37,6 / 100 | [36 empty] | Объем=37,6 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2818.36 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1969.5 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-021.1-1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 113; 7: 113; 12: 2225.54 | [26 empty] | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
| Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  | 4: %; 5: 77; 7: 77; 12: 1516.52 | [26 empty] | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17447.93; 12: 6560.42 | [27 empty] | Всего по позиции
69 | ФСБЦ-04.2.01.01-0049 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II |  |  |  | т | 2.6846 | 1 | 2.6846 |  |  | 6160.83 |  | 16539.61 | [23 empty] | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II
|  | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) | [40 empty] | (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16539.61 | [27 empty] | Всего по позиции
Монтажные работы РТП | [36 empty] | Монтажные работы КТП
70 | ГЭСНм08-01-025-02 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А | [35 empty] | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37331.15 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19566.21 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18979.22 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9978.77 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 66574.29; 12: 66574.29 | [27 empty] | Всего по позиции
71 О | ТЦ | Подстанция комплектная 2КТП-ТК-К-1000-6/0,4УХЛ1 |  |  |  | комплект | 1 | 1 | 1 |  |  | 20491803.28 |  | 20491803.28 | [23 empty] | Подстанция комплектная 2КТП-ТК-К-1000-6/0,4УХЛ1
|  | (Оборудование) | [40 empty] | (Оборудование)
|  | Цена=25000000/1,22 | [45 empty] | Цена=25000000/1,22
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20491803.28 | [27 empty] | Всего по позиции
72 | ГЭСНм08-01-001-04 | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1000 кВ·А (второй) | [35 empty] | Трансформатор трехфазный: 35 кВ мощностью 1000 кВ·А (второй) | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 26383.53 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15251.57 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14794.02 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7778.3 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 49187.11; 12: 49187.11 | [27 empty] | Всего по позиции
73 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [23 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(48*0,25*0,7) / 100 | [36 empty] | Объем=(48*0,25*0,7) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3937.59 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3937.59 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3504.46 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1575.04 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107346.31; 12: 9017.09 | [27 empty] | Всего по позиции
74 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.084; 6: 1; 7: 0.084 | [23 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Объем=(48*0,25*0,7) / 100 | [36 empty] | Объем=(48*0,25*0,7) / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2382.73 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2382.73 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2120.63 | [26 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 953.09 | [26 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 64957.74; 12: 5456.45 | [27 empty] | Всего по позиции
75 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [23 empty] | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм
|  | Объем=8 / 10 | [36 empty] | Объем=8 / 10
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4445.76 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2201.31 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2135.27 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1122.67 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9682.38; 12: 7745.9 | [27 empty] | Всего по позиции
76 | ФСБЦ-08.3.04.02-0095 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм |  |  |  | т | 0.06312 | 1 | 0.06312 | 66456.5 | 0.83 | 55158.9 |  | 3481.63 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=8*5*1,578/1000 | [36 empty] | Объем=8*5*1,578/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3481.63 | [27 empty] | Всего по позиции
77 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.48; 6: 1; 7: 0.48 | [23 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=48 / 100 | [36 empty] | Объем=48 / 100
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5119.66 | [25 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3345.37 | [26 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3245.01 | [26 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1706.14 | [26 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21116.21; 12: 10135.78 | [27 empty] | Всего по позиции
78 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.06048 | 1 | 0.06048 | 67961.14 | 0.83 | 56407.75 |  | 3411.54 | [23 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | (Электротехнические установки на других объектах) | [40 empty] | (Электротехнические установки на других объектах)
|  | Объем=1,26*48/1000 | [36 empty] | Объем=1,26*48/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3411.54 | [27 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 Строительство КТП : | [41 empty] | Итоги по разделу 2 Строительство КТП :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 685014.58 | [30 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 97798.96 | [30 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 84053.78 | [30 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 23565 | [30 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 448225.62 | [30 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 31371.22 | [30 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 742063.71 | [30 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 710692.49 | [30 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 66619.79 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 56641.38 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 14379.71 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 435205.63 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 85903.54 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 51942.44 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 31371.22 | [30 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 140536.25 | [30 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [42 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 31179.17 | [30 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 27412.4 | [30 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 9185.29 | [30 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 13019.99 | [30 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 39153.52 | [30 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20585.88 | [30 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 20491803.28 | [30 empty] | Оборудование
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 121363.96 | [30 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 125057.06 | [30 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 72528.32 | [30 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 Строительство КТП |  |  |  | 12: 21374403.24 | [31 empty] | Всего по разделу 2 Строительство КТП
|  | справочно: | [42 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 284,194973 | [32 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 48,8753932 | [32 empty] | Затраты труда машинистов
|  | Итоги по смете: | [46 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10685997.59 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 771841.81 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1770070.97 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 385624.01 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 7599510.99 | [35 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 158949.81 | [35 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3920142.04 | [35 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 3761192.23 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 291752.24 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1507649.6 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 290810.39 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 788031.11 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 604422.45 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 278526.44 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 158949.81 | [35 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 8499661.15 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 480089.57 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 262421.37 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 94813.62 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 6811479.88 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 557656.08 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 293200.63 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 20491803.28 | [35 empty] | Оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 32911606.47 | [36 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1157465.82 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1162078.53 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 571727.07 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  |  | 12: 7240553.42 | [35 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 40152159.89 | [36 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 6570878 | [35 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2091,282393 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 889,3762572 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]